## 封-1 招标工程量清单
|  | 安装工程-电气工程 |  | 工程 | 封-1
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 工程造价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 审 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程工程量清单汇总表
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：安装工程-电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 电气工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：安装工程-电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程-电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
电气工程
1 | 030404035001 | 五孔插座 | [项目特征] 1.名称:五孔插座 2.规格:220V 10A 86型 3.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 89
2 | 030404035002 | 网络插座 | [项目特征] 1.名称:网络插座 2.规格:568B 86型 3.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 7
3 | 080903011002 | 音响-消防广播 | [项目特征] 1.名称:消防广播 2.规格:符合设计要求 3.类型:符合设计要求 [工作内容] 1.安装、调试 2.校接线 3.标识 | 台 | 9
4 | 030904014001 | 多媒体集控机 | [项目特征] 1.规格、线制:多媒体集控机 2.控制回路:符合设计要求 3.安装方式:机架式 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.调试 | 台
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程-电气工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030404017001 | 600*800*200强电箱 | [项目特征] 1.名称:强电箱 2.型号:详见施工图 3.规格:600*800*200 4.接线端子材质、规格:详见施工图 5.安装方式:壁挂 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
6 | 030411005001 | 600*600弱电箱 | [项目特征] 1.名称:600*600弱电箱 2.材质:符合设计要求 3.规格:600*600*200 4.安装形式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 1
7 | 040801029001 | 双开单控开关 | [项目特征] 1.名称:双开单控开关 2.材质:详见施工图 3.规格:220V 10A 86型 4.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 5
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程-电气工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 040801029002 | 四位单控开关 | [项目特征] 1.名称:四位单控开关 2.材质:详见施工图 3.规格:220V 10A 86型 4.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 8
9 | 040801029003 | 二位单开开关 | [项目特征] 1.名称:二位单开开关 2.材质:详见施工图 3.规格:220V 10A 86型 4.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 1
10 | 040801029004 | 两位一开双控开关 | [项目特征] 1.名称:两位一开双控开关 2.材质:详见施工图 3.规格:220V 10A 86型 4.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 1
11 | 030412001001 | 生鲜吊灯 | [项目特征] 1.名称:生鲜吊灯 2.型号:符合设计要求 3.规格:50W 4.类型:符合设计要求 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 14
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程-电气工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 030412001002 | 鲜肉吊灯 | [项目特征] 1.名称:鲜肉吊灯 2.型号:符合设计要求 3.规格:50W 4.类型:符合设计要求 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 10
13 | 030412001003 | 冰鲜吊灯 | [项目特征] 1.名称:冰鲜吊灯 2.型号:符合设计要求 3.规格:50W 4.类型:符合设计要求 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 35
14 | 030412001004 | 工矿吊灯 | [项目特征] 1.名称:工矿吊灯 2.型号:符合设计要求 3.规格:100W 4.类型:符合设计要求 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 16
15 | 030412001005 | 灭蚊灯 | [项目特征] 1.名称:灭蚊灯 2.型号:符合设计要求 3.规格:10W 4.类型:符合设计要求 [工作内容] 1.本体安装 | 套
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程-电气工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
16 | 030412001006 | 硅钙板灯盘 | [项目特征] 1.名称:硅钙板灯盘 2.型号:符合设计要求 3.规格:20W 4.类型:符合设计要求 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 5
17 | 011304001001 | 室外软灯带 | [项目特征] 1.灯带型式、尺寸:室外软灯带 2.格栅片材料品种、规格:符合设计要求 3.安装固定方式:符合设计要求 [工作内容] 1.安装、固定 | m | 110
18 | 030412005001 | 线性灯组 | [项目特征] 1.名称:人工及材料 2.型号:符合设计要求 3.规格:20W 4.安装形式:符合设计要求 [工作内容] 1.本体安装 | m | 240
19 | 030412005002 | 线性灯（1.2m） | [项目特征] 1.名称:人工及材料 2.型号:符合设计要求 3.规格:1.2m 4.安装形式:符合设计要求 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 111
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程-电气工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
20 | 030412004001 | 射灯 | [项目特征] 1.名称:射灯 2.型号:按施工图 3.规格:按施工图 4.安装形式:按现场实际 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 200
21 | 040205014001 | 地面疏散灯 | [项目特征] 1.类型:地面疏散灯 2.灯架材质、规格:按设计要求 3.信号灯规格、型号、组数:按设计要求 [工作内容] 1.基础、垫层铺筑 2.灯架制作、镀锌、喷漆 3.底盘、拉盘、卡盘及杆件安装 4.信号灯安装、调试 | 套 | 70
22 | 040205014002 | 出口标志灯 | [项目特征] 1.类型:疏散/安全出口标志灯 2.灯架材质、规格:按设计要求 3.信号灯规格、型号、组数:按设计要求 [工作内容] 1.基础、垫层铺筑 2.灯架制作、镀锌、喷漆 3.底盘、拉盘、卡盘及杆件安装 4.信号灯安装、调试 | 套 | 7
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程-电气工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
23 | 080903018001 | 指示灯 | [项目特征] 1.名称:指示灯 2.规格:按设计要求 3.类型:多功能垂直直向应急疏散指示标识灯、单向疏散指示灯 [工作内容] 1.安装、调试 2.校接线 3.运输 | 个 | 28
24 | 030412001008 | 吸顶应急照明灯 | [项目特征] 1.名称:吸顶应急照明灯 2.型号:按设计要求 3.规格:按设计要求 4.类型:按设计要求 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 40
25 | 030411003001 | 桥架200*100 | [项目特征] 1.名称:桥架200*100 2.型号:详见施工图 3.规格:200*100 4.材质:钢制 5.类型:详见施工图 6.接地方式:跨接 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | m | 320
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程-电气工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
26 | 030411004004 | WDZBN-B1-BYJ-2.5mm2 应急照明 | [项目特征] 1.名称:WDZBN-BYJ-2.5mm2电源线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:详见施工图 4.规格:WDZBN-BYJ-2.5mm2 5.材质:铜 [工作内容] 1.配线 | m | 4000
27 | 030411004005 | WDZBN-B1-BYJ-4mm2插座 | [项目特征] 1.名称:WDZBN-BYJ-4mm2电源线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:详见施工图 4.规格:WDZBN-BYJ-4mm2 5.材质:铜 [工作内容] 1.配线 | m | 700
28 | 030411004006 | WDZBN-B1-BYJ-6mm2插座 | [项目特征] 1.名称:WDZBN-B1-BYJ-6mm2插座 2.配线形式:管内 3.型号:WDZBN-B1-BYJ-6mm2 4.规格:WDZBN-B1-BYJ-6mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:插座 7.配线线制:按设计 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 700
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程-电气工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
29 | 030411004007 | WDZBN-B1-BYJ-10mm空调外机线 | [项目特征] 1.名称:WDZBN-B1-BYJ-10mm空调外机线 2.配线形式:按设计要求 3.型号:WDZBN-B1-BYJ-10mm 4.规格:WDZBN-B1-BYJ-10mm 5.材质:铜芯 6.配线部位:空调 7.配线线制:BYJ [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 280
30 | 030411004008 | WDZBN-B1-BYJ-16mm进电线 | [项目特征] 1.名称:WDZBN-B1-BYJ-16mm进电线 2.配线形式:穿管 3.型号:WDZBN-B1-BYJ-16mm 4.规格:WDZBN-B1-BYJ-16mm 5.材质:铜芯 6.配线部位:冻库 7.配线线制:单纯 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 30
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程-电气工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
31 | 030413002001 | 管线剔堵槽 | [项目特征] 1.名称:管线剔堵槽 2.规格:50*50 3.类型:按设计要求 4.填充(恢复)方式:按设计要求 5.混凝土标准:按设计要求 [工作内容] 1.开槽 2.恢复处理 | m | 620
32 | 030411001001 | 配管KBG20 | [项目特征] 1.名称:配管KBG20 2.材质:KBG 3.规格:20 4.敷设方式:暗敷 5.接地要求:按设计要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 1500
33 | 030411001002 | 配管KBG25 | [项目特征] 1.名称:配管KBG25 2.材质:配管KBG25 3.规格:配管KBG25 4.敷设方式:暗敷 5.接地要求:按设计要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 1200
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：安装工程-电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
本页小计
合 计

## 表-09-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：安装工程-电气工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
项目编码 |  | 项目名称 | [7 empty] | 计量单位 |  |  |  | 综合单价
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 | [9 empty] | 人材机价差 | 其他风险费 | 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 定额 材料费 | 定额施工机具使用费 | 企业管理费 |  | 利润 |  | 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) |  |  | 1+2+3+5+7+9+10+11
合 计
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 定额单价 |  | 市场单价 |  | 价差合计 |  | 市场合价 |  | 备注
1.人 工
2.材 料
（1）计价材料
（2）其他材料费
3.机 械
（1）机上人工
注：1.此表适用于房屋建筑工程、仿古建筑工程、构筑物工程、市政工程、城市轨道交通的盾构工程及地下工程和轨道工程、爆破工程、机械土石方工程、房屋建筑修缮工程 分部分项工程或技术措施项目清单综合单价分析。 2.此表适用于定额人工费与定额施工机具使用费之和为计算基础并按一般计税方法计算的工程使用。 3.投标报价如不使用本市建设工程主管部门发布的依据,可不填定额项目、编号等。 4.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内，并在备注栏中注明为“暂估价”。 5.材料应注明名称、规格、型号。
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：安装工程-电气工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
（2）燃油动力费

## 表-09-1 施工技术措施项目清单综合单价分析表(一)
表-09-1
施工技术措施项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：安装工程-电气工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
项目编码 |  | 项目名称 | [7 empty] | 计量单位 |  |  |  | 综合单价
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 | [9 empty] | 人材机价差 | 其他风险费 | 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 定额 材料费 | 定额施工机具使用费 | 企业管理费 |  | 利润 |  | 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) |  |  | 1+2+3+5+7+9+10+11
合 计
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 定额单价 |  | 市场单价 |  | 价差合计 |  | 市场合价 |  | 备注
1.人 工
2.材 料
（1）计价材料
（2）其他材料费
3.机 械
（1）机上人工
注：1.此表适用于房屋建筑工程、仿古建筑工程、构筑物工程、市政工程、城市轨道交通的盾构工程及地下工程和轨道工程、爆破工程、机械土石方工程、房屋建筑修缮工程 分部分项工程或技术措施项目清单综合单价分析。 2.此表适用于定额人工费与定额施工机具使用费之和为计算基础并按一般计税方法计算的工程使用。 3.投标报价如不使用本市建设工程主管部门发布的依据,可不填定额项目、编号等。 4.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内，并在备注栏中注明为“暂估价”。 5.材料应注明名称、规格、型号。
表-09-1
施工技术措施项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：安装工程-电气工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
（2）燃油动力费

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：安装工程-电气工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费
2 | 031302001001 | 安全文明施工费
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：安装工程-电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：安装工程-电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
2.2 | 附加税 | 增值税
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：安装工程-电气工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 040100015 | 水泥 | 32.5R | kg | 1061.44
2 | 040300760 | 特细砂 |  | t | 3.3089
3 | 050303800 | 木材 | 锯材 | m3 | 0.2376
4 | 130500715 | 酚醛防锈漆 |  | kg | 3.2
5 | 280300950 | 铜芯橡皮花线 | BXH2×23/0.15mm2(0.4mm2) | m | 114.525
6 | 280303800 | 塑料软铜绝缘导线 | BVR-4mm2 | m | 646.86
7 | 280304800 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | BV-2.5mm2 | m | 1380.333
8 | 280306300 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 | BVR-6mm2 | m | 72.064
9 | BCCLF5@1 | 线性灯（1.2m） |  | 套 | 111
10 | CY | 柴油 |  | kg | 11.3568
11 | DIAN | 电 |  | kW·h | 31.36
12 | JSRG | 机上人工 |  | 工日 | 0.3328
合 计

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:安装工程-电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |  | 备注
1 | 配管KBG20 | 1545 | m
2 | 配管KBG25 | 1236 | m
3 | 生鲜吊灯 | 14.14 | 套
4 | 射灯 | 202 | 套
5 | 线性灯组 | 193.92 | 套
6 | 鲜肉吊灯 | 10.1 | 套
7 | 冰鲜吊灯 | 35.35 | 套
8 | 工矿吊灯 | 16.16 | 套
9 | 硅钙板灯盆 | 5.05 | 套
10 | 吸顶应急照明灯 | 40.4 | 套
11 | 地面疏散灯 | 70.7 | 套
12 | 出口标志灯 | 70.7 | 套
13 | 双开单控开关 | 5.1 | 套
14 | 四位单控开关 | 8.16 | 套
15 | 二位单开开关 | 1.02 | 套
16 | 两位一开双控开关 | 1.02 | 套
17 | 五孔插座 | 90.78 | 套
18 | 网络插座 | 7.14 | 套
19 | WDZBN-BYJ-2.5mm2电源线 | 4640 | m
20 | WDZBN-BYJ-4mm2电源线 | 770 | m
21 | WDZBN-B1-BYJ-10mm空调外机线 | 294 | m
22 | WDZBN-B1-BYJ-6mm2插座 | 770 | m
23 | 线性灯（1.2m） | 111 | 套
24 | WDZBN-B1-BYJ-16mm进电线 | 31.5 | m
25 | 桥架200*100 | 323.2 | m
26 | 600*600弱电箱 | 1 | 个
27 | 600*800*200强电箱 | 1 | 台
28 | 室外软灯带 | 110 | m
29 | 消防广播 | 9 | 台
合 计